Kromasil 色谱柱货号编码规则

Å

Å Å

μm

μm μm μm

μm μm μm

μm

mm mm

mm mm mm mm

mm mm mm

mm

mm mm

mm mm mm mm mm mm mm

mm

 mm

μm

举 例 : **M05CLA25 Kromasil 100-5-C18 4.6x250 mm M05CLA25**

**05** : 代表粒径 5

**M** : 代表孔径是 100 Å

**Kromasil 100—5—C18 4.6 x 250 mm**

商品名 孔径

**25** : 代表柱长是 250 mm

**A** : 代表内径是 4.6 mm

**CL** : 代表键合相是 C18

粒径

键合相

内径

柱长

82

83